SİVAS İLİ MERKEZ KARABALÇIK KÖYÜ

KİLİT TAŞIDÖŞENMESİ İŞİ

İHALE ŞARTNAMESİ

## İHALE ŞARTNAMESİ

# 1- KAPSAM:

Sivas İli Karabalçık Köyü iç yolları kilit taşı döşenmesi işi toplamda yaklaşık (Firmalar yerinde keşif yaparak m² fiyat üzerinden işçilik ve malzeme ayrı ayrı belirtilmek üzere teklif verecekler) 8000 m² kilit taşı döşenmesi ile destek elemanı yapılması işinin iş bu şartnameye ve işin gereği olan teknik ve fenne uygun olarak yapılması işidir.

# 2- TANIMLAR:

İstanbul Sivas Dernekleri ve Köy Muhtarlığı Ortak Komisyon Başkanlığı : Komisyon

(İŞVEREN)	: 1-)SİVAS İLİ KARABALÇIK KÖYÜ KALKINDIRMA GÜZELLEŞTİRME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ-2)SİVAS İLİ KARABALÇIK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ-3)KARABALÇIK KÖY MUHTARLIĞI

TEKLİF SAHİBİ	: KOMİSYONCA ilan edilen işbu şartname hükümlerine göre ihaleye çıkarılan Sivas İli Karabalçık Köyü iç yolları kilit taşı döşenmesi işi için teklif veren firmadır.

YÜKLENİCİ	: İşbu ihale sonucu sözleşme yapmaya hak kazanmış ve Sivas İli Karabalçık Köyü iç yollları kilit taşı döşenmesi işi bu şartnameye uygun olarak imal edecek, malzeme teminini yapacak, ve yaptığı bütün imalatlardan İKİ yıl süre ile sorumlu olacak firmadır.

İŞYERİ	: Sivas İli Merkez Karabalçık Köyü

# 3- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

İşbu ihalenin konusu;

Sivas İli Karabalçık Köyü iç yollları kilit taşı döşenmesi işi destek elemanının malzeme ve işçilik dâhil olarak yapılması işidir.

İş bu ihale;   Kapalı Zarf Usulü yapılacaktır.

# 4- İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ:

4.1- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Komisyon tarafından hazırlanan, İhale doküman hükümlerinin tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

İhale dokümanının görülebileceği ve bedelsiz olarak alınabileceği yer:1)SİVAS İLİ KARABALÇIK KÖYÜ KALKINDIRMA GÜZELLEŞTİRME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Kavakpınar Mah. Abdiipekçi Cad. yaşam sok. No:10 Dk:1 Pendik –İstanbul irt:05362755100

2) SİVAS İLİ KARABALÇIK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Sivas Merkez Seyrantepe Mah. İrt: 05397699929

3)SİVAS KARABALÇIK KÖYÜ MUHTARLIĞI irt: 	05346881310

# 5- TEKLİF VERME VE İHALE TARİHİ:

5.1- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

- Tekliflerin sunulacağı yerler:

1) SİVAS İLİ KARABALÇIK KÖYÜ KALKINDIRMA GÜZELLEŞTİRME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Kavakpınar Mah. Abdiipekçi Cad. yaşam sok. No:10 Dk:1 Pendik –İstanbul

2) SİVAS İLİ KARABALÇIK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ Sivas Merkez Seyrantepe Mah.

3) SİVAS KARABALÇIK KÖYÜ MUHTARLIĞI

- Son teklif verme tarih ve saati: 30.08.2016 günü saat 1700

- İç zarfların açılma tarih ve saati: 31.08.2016 günü saat 1300 (İç zarflar teklif sahibi firmaların temsile ve ilzama yetkili veya yetkilendirilmiş isteklilerin huzurunda açılır.)

Teklifler teklif açma tarihinden itibaren 30 gün süre ile geçerli olacaktır.

- İHALEYE KONU YAPILACAK İŞLERİN, YERİNDE İNCELEME, BİLGİ EDİNME VE İLGİLİ BELGELERİ İNCELEME:

#### Teklif sahibi, teklif vermeden önce ihale konusu olan; yapılacak işlerin yerlerini, hâlihazır durumunu mevcut yeraltı ve yerüstü tesisatları görecek

Teklif veren firmaların yukarıda belirtilen husus ve sair hususlarda tam bilgi sahibi oldukları kabul edilecek,  sonradan ileri sürülecek mazeretler kabul edilmeyecektir.

# 7- İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- Şartname

- Teklif mektubu örneği

# 8- İHALE DÖKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Komisyonca tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

SİVAS İLİ MERKEZ KARABALÇIK KÖYÜ

KİLİT TAŞIDÖŞENMESİ İŞİ

TEKLİF DOSYASI

Teklifler aşağıdaki belgeleri de içine alacak şekilde hazırlanacak ve iç içe konulacak iki zarftan oluşacaktır.

9.1- İÇ ZARF:

İç Zarf teklif mektubundan ibaret olacaktır. Teklif mektubu, teklif sahibinin başlıklı kâğıdına; herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde, kazıntı ve silinti olmaksızın tanzim edilecek. Teklif mektubu iç zarfa konularak zarf kapatılıp mühürlenecektir.

Zarfın üzerine TEKLİF MEKTUBU ibaresi ve TEKLİF SAHİBİNİN ÜNVANI yazılacaktır.

10.2- DIŞ ZARF:

Dış zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.

- Kesin  Teminat mektubu ihale üzerine kalan firmadan %10 oranında enaz iki yıl süreli verecektir.

- Firmanın tanıtımına ait sair belgeler

# 11- KOMİSYONUN YETKİSİ:

Komisyon, devlet alım satım ve ihaleleri ile ilgili mevzuata tabi olmadığından alınan teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta, teklif sahipleri arasında toplu veya tek tek pazarlık yapmakta tamamen serbesttir. İşin yapım süresi içerisinde yapılan Komisyon tarafından beğenilmediği takdirde işi bıraktırmakta serbesttir.

Komisyon 2886 ve 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

# 12- KESİN TEMİNAT:

12.1. KESİN TEMİNAT

Teklif sahibi, Kesin teminat olarak Teklif bedelinin %10 kadar enaz iki yıl süreli verecektir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

- Tedavüldeki Türk Parası,

- USD, İngiliz Sterlini veya AVRO

b)	Yerli ve Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı Bankalar tarafından verilen teminat mektupları teyit yazısı ile birlikte,

12.1.2-	Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

12.1.4-	Her ne suretle olursa olsun, Komisyonca alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.2. KESİN TEMİNAT:

İhaleyi kazanan firma sözleşme imzalanmadan önce sözleşme bedelinin % 10’u nispetinde KESİN TEMİNAT’ı Komisyon Başkanlığına verecektir.

Kesin teminat olarak işbu şartnamenin 12.1. maddesinde yazılı değerler geçerlidir.

# 13- VERGİ RESİM VE HARÇLAR:

Sözleşmenin yapılmasına ve işin yapımına ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

# 14- İHALENİN ONAYI VE SÖZLEŞMENİN TANZİMİ:

İhale kararının Komisyon Yürütücü Kuruluşu’nca tasdikini müteakip, ihalenin kesinleştiğinin kazanan firmaya tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde, Yüklenici kesin teminat vermeye ve sözleşme yapmaya mecburdur. Diğer firma teklifleri değerlendirilir veya ihale iptal edilir.

# 15- ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİ:

Yüklenici, çalışanların sosyal güvenlikleri ile çalışanlar ve üçüncü kişilerin mal ve can güvenliklerinin sağlanması için “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nde belirlenen tedbirler ile bunun dışında gerekli olan her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlü ve sonuçlarından sorumlu olacaktır.

Komisyonun hakediş ödemeleri öncesi yüklenicinin çalışanlarına ücret borcu olup, olmadığını araştırmak, gerek gördüğü hallerde hakedişden keserek ilgililere ödeme yapma hakkı saklı tutulacaktır.

# 16- İŞİN SÜRESİ, GEÇİCİ KABUL VE KESİN KABUL:

16.1. İŞİN SÜRESİ:

İşin süresi 60 (Altmış) takvim günüdür.

İşin süresi YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA TUTANAĞINDA belirtilen tarihte başlayacaktır. Yüklenici, süre sonunda işi anahtar teslimi olarak Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

16.2. GEÇİCİ KABUL :

Geçici Kabul yüklenicinin yazılı talebi üzerine Komisyonun’nin tayin edeceği temsilciler ile yüklenicinin de katılacakları bir heyet tarafından yapılacak, komisyonun onayı ile yürürlüğe girecektir. Yüklenicinin Geçici Kabul talebinde bulunabilmesi için taahhüdü altındaki işinin tamamını bitirmiş olması gerekmektedir.

16.3. KESİN KABUL:

Garanti süresi sona erdikten ve bu sürede yapılan talepleri karşıladıktan sonra Yüklenici sözleşme şartlarına göre tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu varsayarak Komisyon Başkanlığına yazılı olarak başvurup, Kesin Kabul Belgesi verilmesini isteyecektir.

komisyonun tayin edeceği temsilciler ile Yüklenicinin de katılacakları heyet tarafından Kesin Kabul yapılacaktır.

Yüklenicinin yapılan işinde kusur bulunmazsa 10 gün içerisinde Yüklenicinin kesin teminatı iade edilecektir.

# 17- GECİKME CEZASI:

17.1- Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen miktarının, belirtilen sürede tamamının bitirilememesi halinde gecikilen her takvim günü için 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) gecikme cezası kesilir.

17.2- İş programında verilen imalat sürelerine uyulmaması halinde gecikilen her takvim günü için 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) gecikme cezası kesilir.

# 18- AVANS, İHZARAT, HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

18.1. AVANS:

Avans ödemesi yapılmayacaktır.

18.2. İHZARAT:

İhzarat ödemesi yapılmayacaktır.

18.3. HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ VE ÖDEME ŞEKLİ:

Yüklenici, 1 Adet Ara hak ediş düzenleyecektir. Ara hak ediş 30 günlük imalatı içerecektir.

Komisyon Başkanlığı hakedişi azami 5 (beş) iş günü içinde kontrol edecek ve bu esnada gerekli yardım ve ek bilgiler yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu süre sonunda Komisyon Başkanlığı hakedişin uygunluğu veya varsa değiştirilmesi istenen hususları belirterek, hakedişi Yüklenici’ye iade edecektir. Yüklenici gerekli değişiklikleri yaparak onaya sunacaktır.

Ara Hakediş ödemesi Komisyon Başkanlığı hakedişi onayını müteakip azami 10 (On) iş günü içinde gerçekleştirecektir.

Son hakediş ödemesi; işin geçici kabulün yapılmasını müteakip Komisyon Başkanlığı teslim edilecektir. Komisyon Başkanlığı Kesin hakedişi 30 gün içerisinde inceleyip, onaylayacaktır. Onaylanan kesin hak ediş varsa gecikme cezası ve sair Bölge alacakları kesilerek 15 gün içerisinde ödenecektir.

# 19- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI:

Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden cayması veya taahhüdünü kısmen veya tamamen sözleşme ve teknik şartname hükümlerine ve iş programına uygun olarak yerine getirmemesi üzerine Komisyon Başkanlığı 10 günlük süre tanıyan ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir. Protesto çekmeye mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı Komisyon Başkanlığı lehine gelir kayıt edilir. Avans verilmiş ise, Avans miktarı verilen tarihteki Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınarak değerlendirilerek teminat mektubundan mahsup edilir.

Komisyon Başkanlığı, Yüklenici tarafından yapılmayan işleri yüklenicinin nam ve hesabına yapar veya yaptırır. Bu durumda yapılan ödemelerin tamamı Yükleniciye rücu edilir.

# 20- SÜRENİN UZATIMI:

Yüklenicinin, yetkili makamlardan usulüne uygun belgelerle birlikte talep etmesi ve Komisyon Başkanlığı kabul etmesi halinde aşağıdaki durumlarda süre uzatımı verilebilir.

Bu durumlar;

- Komisyon Başkanlığı veya iş yerinin sebebiyet verdiği haller

- Olağan üstü tabiat halleri

- Kanuni grev veya lokavt olması halleridir.

# 21- FARKLI TEKLİFLER:

İstekli ihale evrakında herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapamaz. Komisyon Başkanlığı farklı teklif içeren teklifleri değerlendirmeye almayacaktır.

# 22- TEKLİFTEN GERİ DÖNÜLEMEYECEĞİ:

İstekliler yaptıkları tekliften geri dönmeyecekleri gibi teklif mektuplarını da geriye alamazlar. Tekliften geri dönüldüğü takdirde ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın teminatları Komisyon Başkanlığı lehine gelir kayıt olunur.

# 23- FİYAT FARKI:

Yüklenici, gerek esas taahhüt süresi içerisinde, gerek mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içerisinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergi artışları veya yeni vergi ve resimlerin konması, imalata giren malzeme fiyatlarının yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması, gümrük mevzuatının değişmesi vs. gibi sebeplerden dolayı fazladan ödeme yapılması talebinde bulunamaz. Her ne ad altında olursa olsun fiyat farkı talep edemez.

# 24- GARANTİ:

Yüklenici, taahhüdü altında bulunan işler için işletme ve kullanım hatası gibi durumlar dışında, teknik şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde garantisi altında iki yıl süre ile garantisi altında tutacağını kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, malzeme ve işçilik hatasından doğacak arızaların garanti süresi içerisinde telefon, faks veya mektupla haber verilmesine müteakip arızanın durumuna göre en geç 10 ila 20 gün içerisinde gidereceğini kabul ve taahhüt eder.

Yüklenici, kullandığı malzemelerden ücret talep etmeyeceğini ve tekrarlanmaması için gereken tüm tedbirleri alacağını garanti eder. Garanti süresi imalatı yapılan işlerin işletmeye alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olacaktır.

Garanti taahhüdüne uymaması halinde Kesin Teminat bozulacak ve tamir ve bakımı için yapılan harcamaların iki katı Kesin Teminatından mahsup edilecektir.

# 25- TEBLİGAT:

Her türlü tebligat teklif sahibinin, teklif mektubunda gösterdiği adresine yapılır, bu adrese gönderilen tebligat yapılamaması halinde; teklif sahibinin kendisine evrakın postaya verildiği tarihi takip eden 3. gün yapılmış sayılacaktır.Bu adrese taahhütlü mektup, faks, noter aracılığı veya mahkemeler ve icra dairelerince yapılacak resmi ve özel tebligatlar teklif sahibinin bu yerde her ne suretle olursa olsun bulunmaması halinde dahi ayrıca hiçbir işleme gerek kalmaksızın, teklif sahibinin kendisine evrakın postaya verildiği tarihi takip eden 3. gün yapılmış sayılacaktır. Teklif sahibinin, teklif mektubunda göstermiş olduğu adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmesi halinde tebligat yeni adrese yapılacaktır.

# 26- SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER VE İŞ EKSİLİŞİ:

Uygulama aşamasında; Komisyon Başkanlığı tarafından verilen keşif miktarlarına göre daha az veya daha fazla iş yaptırılması ve/veya Komisyon tarafından bir kısım imalatların hiç yaptırılmaması durumunda ihale üzerinde kalan istekli bu durumu kayıtsız şartsız kabul eder.

# 27- İHTİLAFLARIN HALLİ:

Bu sözleşme ve eklerindeki uygulamaya esas konularda bir birine ters düşen maddeler ve hükümlerin var olması halinde, söz konusu maddeler ve hükümlerin açıklanması veya bu maddeler ve hükümlerin incelenerek gerekli kararın verilmesi Bölge’ye aittir. Yüklenici, Bölgenin bu açıklamasına veya kararına itiraz etmeksizin aynen uymak zorundadır.

# 28- TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ:

Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

Teklif mektubunda;

a)	İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b)	Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c)	Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

# 29- BİRİM FİYAT TARİFLERİ:

Poz No: RF–01) KİLİT TAŞI DÖŞENMESİ:

Kilit taşı döşenmesi, silindir veya kompaktör ile sıkıştırılması, döşenen kilit taşın derz aralarının kuru mil kum ile boşluk kalmayacak şekilde iyice doldurulması, Bütün malzemelerin işyerine ait taşımalarıyla, yükleme ve boşaltmaları, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma ve boşaltmaları, sıkıştırılması, kuru mil kumun el süpürgesi marifetiyle derz araları dolana kadar süpürülmesi, her türlü işçilik, her türlü alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç) kilit taşı döşenmesinin birim fiyatı ……..…….. TL/m²’dir.

Ölçü: Kilit taşı döşenen yüzeyin alan cinsinden ölçüsüdür. Refüj kısmında enine ölçü; Yerinde döşenmiş kilit taşın eğimli yüzeyine şerit metre tutularak alınan ölçüdür. Elektrik, Telekom, Kanalizasyon menhol ve baca kapak ölçüleri alan hesabından düşülecektir.

Poz No: RF–02) DESTEK YAPILMASI:

Kilit Taşı yol ile birleştiği kısımlara (Refüjün en olarak başladığı kısımlara) asfalt aşınma malzemesinden iş bu şartname ekindeki detay çizime ve yapılmış numunesine uygun asfalt destek yapılması için gerekli kalıbın ve dolgu temini, kalıbın yerinde hazırlanması, asfaltın, serilmesi ve sıkıştırılması bu iş için gerekli her türlü makine, işçilik, ekip-ekipman, bütün malzemelerin işyerine ait taşımalarıyla, yükleme ve boşaltmaları, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma ve boşaltmaları, her türlü alet edevat giderleri ile, yüklenici karı ve genel giderler dahil, (KDV hariç) destek yapılmasının birim fiyatı …………..…….. TL/mt’dir.

Ölçü: Yapılan desteğin metre cinsinden yerinde alınan boyuna ölçüsüdür.

# 30- İŞ PROGRAMI:

Yüklenici; Sivas İli Karabalçık Köyü iç yolları kilit taşı döşenmesi işi ile ilgili imalat kalemlerinin ne kadar sürede yapacağını ve günlere göre ilerlemelerini gösterir iş programını, işverene dış zarf içerisinde verecektir.

# 31- YÜKLENİCİ TEMSİLCİSİ, OFİS VE DEPO YERİ:

Yüklenici, temsilcisi olarak, şantiye şefi pozisyonunda olmak üzere bir adet teknik elamanı işin başlangıcından tamamlanmasına kadar iş sahasında bulundurmak zorundadır.

Yüklenici, Komisyon Başkanlığının göstereceği alana şantiye ve personelinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği nitelikte ofis binaları ile kapalı veya açık depolar kuracak ve buraların güvenliğinden sorumlu olacaktır. Yüklenici iş bitimi sonunda saha içerisine kurduğu ofis binaları ile depoları sökerek Bölge dışına çıkaracaktır. Komisyon Yüklenicinin kurduğu ofis ve depo binaları için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Ofis ve depo binalarının elektrik ve temiz su temini için her türlü malzeme, ekipman, işçilik ve sayaçları Yüklenici temin edecektir.

Komisyon Başkanlığı elektrik ve su bağlantılarının yapılmasına eşlik edecek ve nereden nasıl yapılacağını gösterecektir. Bağlantıların yapımı ile ilgili her türlü malzeme ve işçilik Yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici, elektrik ve su giderlerinin bedelini Komisyon Başkanlığına ödeyecektir.

# 32- MEVCUT ALT YAPILARA ZARAR VERİLMESİ:

Yüklenici çalışmaları sırasında mevcut alt ve üst yapılara zarar vermeyecektir. Bunun için gerekli her türlü tedbiri almakla ve yerine getirmekle yükümlüdür.

İş bu şartname 32 maddeden ibarettir.